## Nejistota typu A
Příklady jednoduchých výpočtů nejistoty typu A.
Nejistota typu A pro 10 nebo méně odměrů, výpočet dle vzorce, bez korekce pro malý počet měření:
| Počet měření: | 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Hodnoty: | 180 | 180.02 | 180.4 | 180 | 180 | 180 | 180
| 0.0036 | 0.0016 | 0.1156 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 0
| Průměr: | 180.06
| uA: | 0.056737
Nejistota typu A pro až 30 odměrů, výpočet lépe užívá funkce Excelu, korekce uA pro malý počet odečtů dle TPM 0051:
Počet měření nutno zadat v pomocných datech níže.
Tabulka naměřených hodnot pro výpočet standardní nejistoty typu A
Další alternativy výpočtu používající jiné funkce Excelu viz list Opakovatelnost a reprodukovatelnost.
| Průměr: | 138 |  | uA: | 0.0049666
| Zadáno | 10 |  | pro výpočet
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 138.012 | 138.026 | 137.987 | 137.991 | 138.02
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 137.986 | 137.98 | 137.992 | 137.997 | 138.009
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Pozor: nulové hodnoty jsou akceptovány !!!
Pomocné
Kalibrované měřidlo
Počet měřeni: |  |  |  | 10
Střední hodnota výběru |  |  |  | 138
Součet čtverců odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty výběru |  |  |  | 0.00222
uA: (bez korekce) |  |  |  | 0.0049666
Použitý korekční koeficient: |  |  |  | 1
uA: (korigovaná hodnota) |  |  |  | 0.0049666
Korekční koeficient pro dvě opakovaná měření |  |  |  | 7
Korekční koeficient pro tři opakovaná měření |  |  |  | 2.3
Korekční koeficient pro čtyři opakovaná měření |  |  |  | 1.7
Korekční koeficient pro pět opakovaných měření |  |  |  | 1.4
Korekční koeficient pro šest opakovaných měření |  |  |  | 1.3
Korekční koeficient pro sedm opakovaných měření |  |  |  | 1.3
Korekční koeficient pro osm opakovaných měření |  |  |  | 1.2
Korekční koeficient pro devět opakovaných měření |  |  |  | 1.2
Korekční koeficient pro deset opakovaných měření (bez korekce) |  |  |  | 1
neměřeno

## Opakovatelnost, reprodukovateln
Opakování odečtů vs. opakované měření. Opakovatelnost a reprodukovatelnost - ilustrativní příklad.
|  | Počet měření | 7
| A - | Opakovaný odečet (jedno měření) |  |  |  | Alternativní způsoby výpočtu uA s využitím jiných funkcí Excelu…
-0.054443 |  | 0.010001 |  |  |  | -5.4443e-11 |  | 2.964e-21
-0.050073 |  | 0.010001 |  |  |  | -5.0073e-11 |  | 2.5073e-21
-0.0098329 |  | 0.010001 |  |  |  | -9.8329e-12 |  | 9.6685e-23
0.034187 |  | 0.010001 |  |  |  | 3.4187e-11 |  | 1.1688e-21
0.038547 |  | 0.010001 |  |  |  | 3.8547e-11 |  | 1.4859e-21
0.018277 |  | 0.010001 |  | relativní |  | 1.8277e-11 | relativní | 3.3405e-22 | relativní
0.023337 |  | 0.010001 |  | uA (ppb) |  | 2.3337e-11 | uA (ppb) | 5.4462e-22 | uA (ppb)
| Průměr | 0.010001 | 1.4721e-11 | 1.472 |  | 1.4721e-11 | 1.472 | 1.4721e-11 | 1.472
[6 empty] | 1.4721e-11 | 1.472
| B - | Opakované měření (bez zásahu, krátce po sobě)
-0.25214 |  | 0.010001 | 7.6319e-11 | 7.6313
-0.11991 |  | 0.010001 | 5.315e-11 | 5.3146
-0.044097 |  | 0.010001 | 4.6783e-11 | 4.678
0.047108 |  | 0.010001 | 6.2908e-11 | 6.2903
-0.15302 |  | 0.010001 | 7.9452e-11 | 7.9446
0.22182 |  | 0.010001 | 7.4339e-11 | 7.4333 | Pokud bychom případ B považovali za měření v podmínkách opakovatelnosti a případ C za měření v podmínkách reprodukovatelnosti,
0.30024 |  | 0.010001 | 6.1212e-11 | 6.1207 | tak můžeme určit hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti následovně (postup dle ISO 5725-2):
| Průměr | 0.010001 | 7.6358e-11 | 7.6352
[9 empty] | relativní | ppb
| C - | Opakované měření (nově provedená kompletní měření) |  |  |  |  | opakovatelnost |  | 2.0201e-08 | 20.2009
1.1752 |  | 0.010001 | 6.9133e-11 |  |  |  | reprodukovatelnost |  | 4.2282e-07 | 422.8155
4.702 |  | 0.010001 | 5.7111e-11
6.0087 |  | 0.010001 | 1.4919e-10
-0.11725 |  | 0.010001 | 1.1298e-10
-3.0111 |  | 0.010001 | 9.7184e-11
-4.4573 |  | 0.010001 | 6.3953e-11
-4.3002 |  | 0.010001 | 7.6319e-11
| Průměr | 0.010001 | 1.5964e-09 | 159.6268

## Citlivostní koeficienty
Několik příkladů numerického určení citlivostních koeficientů, plus ilustrace téhož výpočtu z derivace funkce modelu měření.
Volba výpočtu: (PT100 = 1 PT500=0) |  |  | 1
Numerický výpočet
Zadaná hodnota odporu teploměru Rm: |  |  | 138.6 |  | Teplota z odporu (kvadratická rovnice):
|  |  |  | tm=f(Rm) | 100.0538 | 100.4186 | 99.689
Parametry etalonu - PT100: | [6 empty] | 2.6319 | =(t2-t1)/(R2-R1)
| R0 | A | B |  |  |  | 0.37996 | =(R2-R1)/(t2-t1)
PT100 | 99.998 | 0.0039168 | -5.8537e-07
PT500 | 500.021 | 0.0039169 | -5.8546e-07 |  |  | Odpor z teploty:
[6 empty] | 100.1538 | 99.9537
[5 empty] | Rm=f(tm) | 138.638 | 138.562
[7 empty] | 0.37996 | =(R2-R1)/(t2-t1)
[7 empty] | 2.6319 | =(t2-t1)/(R2-R1)
Výpočet z derivace modelu měření:
[7 empty] | 0.37996 | =R0*(A+2*B*t)
[7 empty] | 2.6319 | =1/(R0*(A+2*B*t))

## Rozdělení pravděpodobnosti
Podklady pro výběr rozdělení pravděpodobnosti.
|  | Přepočítací koeficient krajních mezí na směrodatnou odchylku |  |  |  | Koeficienty Studentova rozdělení
(hodnoty v posledních dvou sloupcích předpokládají použití k=2 pro rozšířenou nejistotu)
Normální |  |  | 2 | až | 3 | poč. měř. | st. vol. |  | koef.rozšíř
[6 empty] | n | n-1 |  | Student. roz. | TPM-051
Rovnoměrné |  |  | 1.7321 |  |  | 2 | 1 | 13.9678 | 6.9839 | 7
[6 empty] | 3 | 2 | 4.5266 | 2.2633 | 2.3
Trojúhelníkové |  |  | 2.4495 |  |  | 4 | 3 | 3.3068 | 1.6534 | 1.7
[6 empty] | 5 | 4 | 2.8693 | 1.4347 | 1.4
Lichoběžníkové |  |  | 2.04 | až | 2.32 | 6 | 5 | 2.6487 | 1.3243 | 1.3
[6 empty] | 7 | 6 | 2.5165 | 1.2583 | 1.3
Bimodální trojůhelníkové |  |  | 1.4142 |  |  | 8 | 7 | 2.4288 | 1.2144 | 1.2
[6 empty] | 9 | 8 | 2.3664 | 1.1832 | 1.2
Bimodální Diracovo |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 2.3198 | 1.1599 | 1
[6 empty] | 20 | 19 | 2.1405 | 1.0702 | 1
U-rozdělení |  |  | 1.4142 |  |  | 25 | 24 | 2.1097 | 1.0548 | 1
[6 empty] | 30 | 29 | 2.09 | 1.045 | 1
[6 empty] | 50 | 49 | 2.0523 | 1.0262 | 1

## Drobnosti 1
Stanoveni nejistoty simulace teploty odporovou dekádou
Výpočet citlivostních koeficientů a dalších parametrů
Konfigurace |  |  | Nastavení
R0 = 100 (1) nebo 500 (0) ohmu | 0 |  | t [deg C] | Rdek [ohm] |  |  |  |  | 1.309 | 1.3103 | 1.3077
|  |  | 80 | 345.516 |  |  |  |  | -0.0039083 | 5.775e-07 | 1.309
[9 empty] | teplota 1 |  | 0.52412
[9 empty] | 80.0028 | 80.3459 | 79.6598
| Odhad xi | u(xi) | Rozdělení | ci | ui(y)[deg C] |  | ui [deg C]2
Simulace PRT [ohm] | 654.4894 | 0.0078503 | normální | 0.52412 | 0.0041145 |  | 1.6929e-05
stab [ohm] | 0 | 0.14722 | normální | 0.52412 | 0.077164 |  | 0.0059542
Simulovaná teplota | 80.0028 | [deg C] |  | uc | 0.077273 | [deg C]
|  |  |  | Uc (k=2) | 0.15455 | [deg C]
|  |  |  | uc | 0.14743 | [ohm]
|  |  |  | Uc (k=2) | 0.29487 | [ohm]
Rnul
Dekáda | x10 kOhm | x1 kOhm | x100 Ohm | x10 Ohm | x1 Ohm | x0.1 Ohm | x0.01 Ohm | 0.0094
Tolerance % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 5 | 0.1
Nejistota ověření % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.003
Nastavení | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8
| Odhad xi | u(xi) | Rozdělení | ci | ui(y)[ohm] |  | ui [ohm]2
Nastavený odpor Rd [ohm] | 654.4894 | 0.0078503 | normální | 1 | 0.0078503 |  | 6.1627e-05
Tolerance [ohm] | 0 | 0.14722 | normální | 1 | 0.14722 |  | 0.021675
Odpor pro kalibraci Ro [ohm] | 654.4894 |  |  | uc | 0.14743
|  |  |  | Uc (k=2) | 0.29487

## Drobnosti 2
Výpočet nejistot pro etalonový teploměr dle ITS-90 přes nejistoty stanovení jeho konstant postupem dle článků Prof. Skákaly.
(Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc, Ing. Rudolf Brdečka, Odporové snímače teploty - určovanie neistôt pri kalibrácii a meraní, Metrológia a skúšobníctvo 3/96)
ITS-90
Wr(T90)inp | t90
1.3928 | 100
T90 | Wr
373.15 | 1.3928 | [9 empty] | Ilustrativní příklad stanovení nejistoty kalibrace odporového teploměru
[12 empty] | Odhad xi | u(xi) | Rozdělení | ci | ui(y) |  |  | ui2
[11 empty] | Údaj můstku pro Re | 1.3092 | 8.0002e-06 | normální | 261.8841 | 0.0020951 |  |  | 4.3896e-06
|  |  |  | Pomocne vypocty | [6 empty] | Kalibrace můstku pro Re | 0 | 3.6001e-06 | normální | 261.8841 | 0.00094281 |  |  | 8.8888e-07 | Citlivostní koeficient
[11 empty] | Stabilita můstku pro Re | 0 | 2.3095e-06 | rovnoměrné | 261.8841 | 0.00060481 |  |  | 3.658e-07
| t | R | uR | W | u2W(T) | uW(T) | T | Wr | W-1 |  | Kalibrace Rn pro Re [ohm] | 99.9975 | 0.0015 | normální | 3.4287 | 0.0051431 |  |  | 2.6452e-05 | 80.08 | 79.92
L | 29.791 | 111.5971 | 0.004 | 1.116 | 1.7245e-09 | 4.1528e-05 | 302.941 | 1.1182 | 0.11598 |  | Stabilita Rn pro Re [ohm] | 0 | 0.0011547 | rovnoměrné | 3.4287 | 0.0039592 |  |  | 1.5675e-05 | 130.9273 | 130.8663
H | 156.745 | 159.8794 | 0.0059999 | 1.5988 | 3.8556e-09 | 6.2094e-05 | 429.895 | 1.6104 | 0.59881 |  | Kalibrace etalonového teploměru [oC] | 0 | 0.029118 | normální | 1 | 0.029118 |  |  | 0.00084785 |  | 0.38159
Rtpw | 0.01 | 99.9988 | 0.001 | 1 | 2e-10 | 1.4142e-05 |  |  |  |  | Stabilita lázně [oC] | 0 | 0.005 | normální | 1 | 0.005 |  |  | 2.5e-05
a | -0.019278 | [9 empty] | Teplotni gradient lázně [oC] | 0 | 0.003 | normální | 1 | 0.003 |  |  | 9e-06
b | 0 |  |  | dW |  | Wr-1 | A | A2 |  |  | Teplota lázně te [oC] | 80 |  |  | ute [oC] | 0.03049
c | 0 |  |  | -0.0022592 | 0.033534 | 0.11824 | 1.5988 | 2.5562 | 4.4084e-09
|  |  |  | -0.011546 | 0.035516 | 0.61036 | -0.20663 | 0.042697 | 1.6463e-10 |  | Ideálni odpor teploměru Rid(te) [ohm] | 130.8968 | 0.011635 | normální | 1 | 0.011635 |  |  | 0.00013536
Rt90 | 130.9194 | [5 empty] | -0.39219 | 0.15382 | 3.0764e-11 |  | Udaj můstku pro Rm | 1.3091 | 1.5e-05 | normální | 99.9975 | 0.0015 |  |  | 2.25e-06
uRt90 | 0 |  |  | acalc | -0.019526 | Word | 1.3152 |  | 4.6037e-09 | u2dW | Kalibrace můstku pro Rm | 0 | 3.6001e-06 | normální | 99.9975 | 0.00036 |  |  | 1.296e-07
t90 | 80 |  |  | bcalc | 0.00040988 | Word-1 | 0.31517 |  | 1.7141e-10 | u2W(T) | Stabilita můstku pro Rm | 0 | 2.3095e-06 | rovnoměrné | 99.9975 | 0.00023094 |  |  | 5.3333e-08
ut90 | 0.029118 |  |  |  |  | 80.0262 | 79.9738 |  | 4.7752e-09 | u2Wr(T) | Kalibrace Rn pro Rm [ohm] | 99.9975 | 0.0015 | normální | 1.3091 | 0.0019637 |  |  | 3.8561e-06
oC/ohm | 2.6189 |  |  |  |  | 130.9294 | 130.9094 |  | 6.9102e-05 | uWr(T) | Stabilita Rn pro Rm [ohm] | 0 | 0.0011547 | rovnoměrné | 1.3091 | 0.0015117 |  |  | 2.2851e-06
[6 empty] | 1.3153 | 1.3151 | 1.3152 | 421.3724 | At | Vliv přepínace měř. míst [ohm] | 0 | 0.00011547 | rovnoměrné | 1 | 0.00011547 |  |  | 1.3333e-08
|  |  |  | W(T90) | 1.3092 | 1.3093 | 1.3091 |  |  |  | Odpor kalibrovaného teploměru [ohm] | 130.9097 |  |  | uc [ohm] | 0.011998
|  |  |  | W(T90)-1 | 0.30921 | 0.30931 | 0.30911 |  |  |  | Chyba kalibrovaného teploměru [ohm] | 0.0129 |  |  | Uc (k=2) | 0.023996
[11 empty] | Legenda: |  |  |  | uc [oC] | 0.031422 | 0.031442 | Přepočet pomocí alternativně určeného
[11 empty] | Zadané hodnoty |  |  |  | Uc (k=2) | 0.062843 | 0.062884 | citlivostního koeficientu
Vypočtené hodnoty
Výsledky